АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Прокуратурой Борисовского района с привлечением ОНД по Борисовскому району ГУ МЧС по Белгородской области ранее была проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в МБОУ «Борисовская НОШ им. Кирова».

Установлено, что в здании МБОУ «Борисовская НОШ им. Кирова» выявлены нарушения пожарной безопасности, предусмотренные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479: несколько огнетушителей находятся в неисправном состоянии (отсутствует раструб), на двери чердачного помещения отсутствует информация о месте хранения ключей, двери эвакуационных выходов из ясельной группы, старшей группы, спортивного зала и актового зала не оборудованы приспособлениями для их самозакрывания.

В настоящее время в отношении должностного лица МБОУ «Борисовская НОШ им. Кирова» возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, материалы для решения вопроса о привлечении к административной ответственности направлены в ОНД по Борисовскому району ГУ МЧС по Белгородской области.