Прокуратурой района проведена проверка пожарной безопасности в образовательном учреждении

Прокуратурой Борисовского района с привлечением ОНД по Борисовскому району ГУ МЧС по Белгородской области проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в здании одной из школ района.

По итогам проверочных мероприятий в здании школы выявлены следующие нарушения действующего законодательства о пожарной безопасности:

- не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год, п. 43 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- двери (люки) чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, не закрыты на замок, п. 18 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

Прокуратурой Борисовского района в адрес директора школы внесено представление об устранении выявленных нарушений, возбуждено административное дело в отношении должностного лица.

03.06.2024