Проведена проверка соблюдения прав граждан, пребывающих в организациях для престарелых, инвалидов, бездомных и лиц без определенного места жительства

Прокуратурой Борисовского района проведена проверка соблюдения прав граждан, пребывающих в организациях для престарелых, инвалидов, бездомных и лиц без определенного места жительства.

В ГБСУСОССЗН «Борисовский дом социального обслуживания» в нарушении Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», отсутствуют акты выполненных работ по очистке вентиляционных камер от горючих отходов и отложений; на двери чердачного помещения в 3 корпусе не размещена информация о месте хранения ключей; на дверях лестничной клетки в 3 корпусе отсутствуют приспособления для их самозакрывания; замок на двери эвакуационного выхода из столовой не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.

В связи с вышеизложенным в адрес директора внесено представление, кроме того возбуждено 2 дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

В ГБСУСОССЗН «Борисовский дом социального обслуживания во имя Святой Блаженной Матроны Московской» в нарушении Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», на корпусах огнетушителей, установленных на объекте защиты, отсутствуют порядковые номера; отсутствуют акты выполненных работ по очистке вентиляционных камер от горючих отходов и отложений.

В связи с вышеизложенным в адрес директора внесено представление, кроме того возбуждено 2 дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

27.01.2023